上海锦江希尔顿逸林酒店厨房灭火系统改造设备

| 序号 | 安装位置 | 品牌（三选一） | 最多设置 10个喷头 | 数量 (套) | 最多设置 18个 喷头 | 数量 (套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1F层烧烤厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 | 包含供应控制箱 、灭火剂、喷头 不锈钢管道、 热敏元器件等整套设备并安装、 调试、开通；报价书内品牌统一。（最终价需含9%增值税） |
| 2 | B1F层上海厨房2 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 1 | 双瓶组 | 0 |  |
| 3 | B1F层广东厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 2 |  |
| 4 | B1F层上海厨房1 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 5 | 1F层蛋档时房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 6 | 1F层饼房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 7 | 1F层西厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 8 | 1F层西厨蒸煮厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 9 | 2F宴会厨房2 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 10 | 3F员工时房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 11 | 4F层宴会厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 12 | 41F层中既房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 1 | 双瓶组 | 1 |  |
| 13 | 42层日本料理厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 14 | 46F西厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 15 | 47层西厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 16 | 东楼1F行政厨房 | 隆源、桂申、卯源 | 单瓶组 | 0 | 双瓶组 | 1 |  |
| 合 计 |  |  | 2 |  | 16 |  |