附件

扬子江大酒店BF-1F模拟监控更新高清网络数字化系统的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端摄像机、电源、交换机等监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P数字高清室内带镜头半球型提像机 (POE供电方式) | ST-L2311HF | HOWELL | 16 | 台 |  |
| 2 | 1080P数字高清室内外带镜头枪型摄像机 (POE供电方式) | AT-S2521HF | HOWELL | 27 | 台 |  |
| 3 | 200万像素高清数字网络球型云台摄像机 (内置4.7mm-84.6mm高清电动变焦自动对焦镜头) | ST-N9511HF | HOWELL | 3 | 台 |  |
| 4 | 8口POE千兆网络交换机 | S2500-10POE | 博大 | 2 | 台 |  |
| 5 | 16口POE千兆网络交换机 | S2500-16POE |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 24口POE千兆网络交换机 | S2500-26P0E |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 超五类室内四对非屏蔽双绞线 | CLA04-UC5E | LINKBASIC | 12 | 箱 |  |
| 8 | 六类室内四对非屏蔽双绞线 | AP-6-01 | LINKBASIC | 1 | 箱 |  |
| 9 | 室内外G25PVC线缆管线及附件 | 管径25mm、4m长 | 国产 | 150 | 根 |  |
| 10 | 室内外交换机设备安装防水箱 | 500x300x200 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 11 | 0.7米室内标准挂墙机柜 | A12U | 国产 | 1 | 个 |  |
| 12 | 摄像机布线、概像机安装辅料及接插件等 |  |  | 46 | 台 |  |
| 二、安保监控室高清网络监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路高清网络视频存储服务器 (8盘位8T监控硬盘\录像保存90天配置) | ST-NVRC3420EHD-8 | HOWELL | 5 | 台 | 新改造摄像机对应配置4台，另一台用于更换老旧NVR |
| 2 | 8T监控级硬盘 | ST8000VX010 | Seagate | 40 | 块 | 新配置NVR,90天录像 |
| 3 | 8T监控级硬盘 | ST8000VX010 | Seagate | 13 | 块 | 原有1F、BF区域高清摄像机NVR,90天录像 |
| 4 | 48端口千兆电口，4光口核心交换机 (配置光模块端口方便后期改造联网) | S3900-G52XE | 博大 | 1 | 台 |  |
| 5 | 16画面分割显示网络高清解码器 | ST-DVM5110D | HOWELL | 4 | 台 |  |
| 6 | HDWI高清解码器连接线(3米) | SM-9633 | SAMZHE | 4 | 根 |  |
| 7 | 21.5英寸桌面监控显示器 | D2221H | Lenovo | 2 | 台 |  |
| 8 | 双屏显示器支架 | ML64X2 | ZHIERCENG | 1 | 个 |  |
| 9 | 视音频综合管理平台(含软硬件) | ST-9100 | HOWELL | 1 | 杂 | 含服务器及监控平台管理软件 |
| 10 | 机房安装辅料及电源插板、接播件等 |  |  |  |  |  |

备注：本次报价需含老旧模拟设备拆除、机房线缆整理、监控点网络布线、新设备的安装、调试、联网开通等费用；最终的报价必须是含税价；此设备清单请与酒店沟通核实后再进行报价。