附件：

花园饭店厨房设备清单

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能蒸烤箱6盘 | RATIONAL | ICE+61+EG 规格：850 x 804 x 842 mm 万能蒸烤箱模式 > 可调节蒸汽 30°C –100°C > 100°C条件下蒸制 > 100°C以上传统蒸制 > 热空气 30°C – 300°C > 蒸汽和热空气组合 30°C –300°C 功率：10.8 kW | 1台 |
| 2 | 六门风冷冰箱 | Luret | 尺寸：1800*760*1960mm 容积：1522L 温度范围：2℃~8℃电源：220V/50HZ | 1台 |
| 3 | 燃气单杠炸炉 | Fujimak | 型号：FGF14NB，尺寸：350*600*850mm 用气量：6.63KW 油量：14L | 2台 |
| 4 | 四门冷藏冰箱 | Luret | 1200*800*1950mm 内外304不锈钢 进口压缩机 2~8℃ | 1台 |
| 5 | 蒸汽双门蒸柜 | MarkPhili Elite-Flame | 1500*1200*810/410mm 台面304#不锈钢1.5mm厚一体折弯成型 ，炉围身、炉背 430#不锈钢0.9mm厚，角铁炉架； 独有CPU微电脑控制器 ，设置缺水保护 ，自动加水，全方位安全保护设定 ； 蒸汽用不锈钢盘管 ；双门蒸柜标配 ：承网4件 | 1台 |

| 6 | 燃气四头双圈平头炉（安全制） | MarkPhili Elite-Flame | 800*1200*800/415mm 炉头规格350*350mm l 热负荷: 5kWx6=30kW l 全不锈钢机身结构 l 6"文华炉头，热负荷:5kW，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小﹐环保节能 l 每个炉头独立控制 ，轻松调节火力大小 l 加热速度快﹐能保持食物的原色原味 ， 保证食物营养不受破坏 l 内置高效能热电偶熄火安全装置 ，设置长明火种 ，确保工作环境安全可靠 l 设置炉火开关连安全制 ﹐安全可靠 l 铸铁炉花,耐烧、承重强 l 底部设有抽拉式盛油盆 ，收集残水残油 ，方便清洁 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 燃气直式双头单圈矮汤炉（安全制） | MarkPhili Elite-Flame | 660*1100*520/410mm l 热负荷: 24kWx2=48kW l 全不锈钢机身结构 l 炉头:14"强力炉头，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小﹐环保节能 l 每个炉头独立控制 ，轻松调节火力大小 l 加热速度快﹐能保持食物的原色原味 ， 保证食物营养不受破坏 l 内置高效能热电偶熄火安全装置 ，设置长明火种 ，确保设备运行安全 l 设置安全制﹐安全可靠 l 铸铁炉花,底部设有抽拉式盛油 | 1台 |
| 8 | 四门立式冷藏冰箱 | Luret | 1200*800*1950mm 内外304不锈钢进口压缩机 2~8℃ | 1台 |
| 9 | 万能蒸烤箱6盘 | FUJIMAK | 型号：FICP61E 六盘万能蒸烤箱 功率：10.1KW | 1台 |
| 10 | 保温车 | NANWANG | NW-B11立式双门 220V /2kw 规格：750*940*1850mm 温度范围：30℃-80℃ | 1台 |
| 11 | 制冰机 | HOSHIZAKI | IM-220AB-Z 风冷 每日制冰量190 kg(单次制冰量约 3.36kg/140块） 外形尺寸(WxDxH)560x820x1886mm 功率930 W | 1台 |
| 12 | 双门立式冷冻柜 | Luret | 740*800*1880mm 内外304不锈钢 进口压缩机 温度：-18℃ | 1台 |
| 13 | 铁板烧料理台推车 | LOCAL | 1030*500*8150mm 全木质、承重轮 | 4台 |
| 14 | 双门展示柜平台冰箱 | Luret | 1500*600*820mm 内外304不锈钢 进口压缩机 2~8℃ 玻璃带除霜（双层架） | 3台 |
| 15 | 双门平台冰箱 | Luret | 1600*500*810/150mm内外304不锈钢 进口压缩机 2~8℃ 玻璃带除霜（双层架） | 1台 |
| 16 | 四门冷冻冰箱 | Luret | 1200*800*1950mm 内外304不锈钢 进口压缩机 -18℃ | 1台 |
| 17 | 双门立式冷冻柜 | Luret | 740*800*1880mm内外304不锈钢 进口压缩机 温度：-18℃ | 1台 |