新锦江大酒店厨房灶台翻新项目清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四楼厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 10头煲仔炉 | 1500*750*800 | 换新设备 | 1 | 台 |
| 2 | 双炒单尾灶 | 2000*1200*800 | 换新设备 | 2 | 台 |
| 3 | 五星灶 | 2200*1200*800 | 自然风，换新设备 | 1 | 台 |
| 4 | 单眼矮汤炉 | 600*750*500 | 换新设备 | 1 | 台 |
|  | 四楼中式点心厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 五星灶 | 2200*1200*800 | 换新设备 | 2 | 台 |
| 2 | 八头煲仔炉 | 1200*750*800 | 换新设备 | 1 | 台 |
| 3 | 双炒单温灶 | 2200*1200*800 | 自然风，换新设备 | 1 | 台 |
|  | 1L员工食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 双头矮汤炉 | 1200*700*500 | 换新设备 | 1 | 台 |
| 2 | 单炒单尾灶 | 1200*1200*800 | 自然风，换新设备 | 1 | 台 |
| 3 | 单头大锅灶 | 1200*1200*800 | 鼓风，锅860,换新设备 | 1 | 台 |
| 4 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800 | 自然风，锅860,换新设备 | 1 | 台 |
| 5 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800 | 鼓风，锅860,换新设备 | 1 | 台 |
|  | 一楼24小时餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 双缸炸炉 | 900*900*800 | 换新设备 | 1 | 台 |
| 2 | 扒炉 | 900*900*800 | 换新设备 | 1 | 台 |
| 3 | 六头煲仔炉 |  | 1台设备6套熄保压电式 | 6 | 只 |
| 4 | 五星灶 |  | 1台设备2套熄保脉冲式 | 2 | 只 |
| 5 | 五星灶 |  | 1台设备2套熄保压电式 | 2 | 只 |
| 6 | 三星灶 |  | 一台设备1套熄保脉冲式 | 1 | 只 |
| 7 | 三星灶 |  | 一台设备1套熄保压电式 | 1 | 只 |
| 8 | 面火炉 |  | 一台设备1套熄保压电式 | 2 | 只 |
|  | 42楼顶楼厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 六眼煲仔炉 |  | 台设备6套熄保压电式 | 6 | 只 |
| 2 | 单炒单尾灶 |  | 一台设备1套熄保脉冲式 | 1 | 只 |
| 3 | 单炒单尾灶 |  | 一台设备1套熄保脉冲式 | 1 | 只 |
| 4 | 单炒单尾灶 |  | 一台设备1套熄保脉冲式 | 1 | 只 |
| 5 | 三门蒸柜 |  | 一台设备1套熄保压电式 | 2 | 只 |