附件

扬子江大酒店29F-37F消防报警系统改造的设备清单

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 单 位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上海扬子江丽笙精选酒店消防报警系统升级改造29F-37F |  |  |  |
| 1 | 火灾报警主机(含机柜)JB-9108AG/1764 | 松江 | 台 | 1 |
| 2 | 探测器安装 点型探测器 感烟 | 松江 | 只 | 93 |
| 3 | 探测器安装 点型探测器 感温 | 松江 | 只 | 1 |
| 4 | 蜂鸣器探测器安装 点型探测器 感烟 | 松江 | 只 | 160 |
| 5 | 手动报警按钮 | 松江 | 个 | 24 |
| 6 | 信号模块 | 松江 | 只 | 20 |
| 7 | 控制模块 | 松江 | 只 | 20 |
| 8 | 图文软件工作站(包含电脑及打印机) | 松江 | 台 | 1 |
| 9 | 声光报警器 | 松江 | 台 | 10 |
| 10 | 消防报警备用电源安装30AH | 松江 | 台 | 1 |
| 11 | 楼层显示器 | 松江 | 台 | 9 |
| 12 | 16公斤DN150闸阀 |  | 个 | 6 |
| 13 | 静音止回阀DN150 |  | 个 | 6 |
| 14 | 法兰式软接头DN150 |  | 个 | 6 |
| 15 | 电源线WDZBN-RYJYS-2*1.5mm |  | m | 500 |
| 16 | 回路线WDZBN-RYJYSP-2*1.5mm |  | m | 3000 |
| 17 | 楼层显示线WDZBN-RYJYSP-2*1.5mm |  | m | 500 |
| 18 | 金属软管 |  | m | 60 |
| 19 | 模块盒 |  | m | 40 |
| 20 | JDG20电线管 |  | m | 2000 |
| 21 | 自动报警系统装置调试 |  | 系统 | 1 |
| 二 | 消防物联网升级改造 |  |  |  |
| 22 | 用户报警系统信息传输装置JK-2020 |  | 套 | 1 |
| 23 | 无线压力传感器MD-S272 |  | 套 | 2 |
| 24 | 有线压力传感器MD-G102 |  | 套 | 2 |
| 25 | 水系统信息装置SP F1007 |  | 套 | 1 |
| 26 | 无线液位传感器MD-S273L-4G |  | 套 | 1 |
| 27 | 物联网系统调试 |  | 台 | 2 |
| 28 | 消防物联网管理综合云平台用户建立、模 块搭建、数据接入、数据上传等技术服务费(含 APP web端) |  | 项 | 1 |
| 29 | 消防物联网管理综合云平台一年使用费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 新增消防物联网(办公楼) |  |  |  |
| 30 | 用户报警系统信息传输装置JK-2020 |  | 套 | 1 |
| 31 | 无线压力传感器MD-S272 |  | 套 | 2 |

| 32 | 有线压力传感器MD-G102 |  | 套 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 水系统信息装置SP_F1007 |  | 套 | 1 |
| 34 | 电源线RVV3*1.5 |  | m | 300 |
| 35 | 信号线RVSP2*1.0 |  | m | 200 |
| 36 | 物联网系统调试 |  | 台 | 1 |
| 37 | 消防物联网管理综合云平台用户建立、模 块搭建、数据接入、数据上传等技术服务费(含 APP web端) |  | 项 | 1 |
| 38 | 消防物联网管理综合云平台一年使用费 |  | 项 | 1 |
| 四 | 拆除及安装费 |  |  |  |
| 39 | 旧设施、设备拆除费 |  | 项 |  |
| 40 | 新设施、设备安装费 |  | 项 | 1 |
| 五 | 13%增值税 |  |  |  |